Checkliste für Kältearbeitsplätze

Hinweis: Das vorliegende Muster ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Können Kühlräume schnell und sicher verlassen werden? | ☐ | ☐ |  | ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge |
| 2. | Ist das Herbeirufen von Hilfe durch im Kühlraum befindliche Personen gewährleistet? | ☐ | ☐ |  | Beurteilung gemäß DGUV Information 212-139 |
| 3. | Ist das Personal geeignet und unterwiesen? | ☐ | ☐ |  |  |
| 4. | Sind die erforderlichen Betriebsanweisungen vorhanden? | ☐ | ☐ |  |  |
| 5. | Sind persönliche Schutzausrüstungen gegen Kälteeinwirkung vorhanden und werden diese genutzt? | ☐ | ☐ |  | EN 342 Kleidung zum Schutz gegen Kälte |
| 6. | Sind Maßnahmen gegen das Einschließen von Personen in Kühlräumen getroffen? | ☐ | ☐ |  | Notrufeinrichtung nach EN 378, Türen von innen und außen zu öffnen |
| 7. | Wird für Arbeiten in Kühlräumen geeignete Kleidung getragen? | ☐ | ☐ |  | EN 342 |
| 8. | Ist dafür gesorgt, dass Personen, die der Gefahr der Unterkühlung ausgesetzt sind, in regelmäßigen Zeitabständen überwacht werden? | ☐ | ☐ |  | Beurteilungsmöglichkeiten für Alleinarbeit nach DGUV Regel 112-139 |
| 9. | Werden die erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen bei Kältearbeiten durchgeführt? | ☐ | ☐ |  | ArbmedVV vom 18.12.2008, Pflichtuntersuchung bei Tätigkeiten mit extremer Kältebelastung (-25°C und kälter) gemäß Teil 3 Anhang ArbMedVV; weiterhin: Auslegungshilfe gemäß BGI 504-21 Grundsatz 21 Kältearbeiten |
| 10. | Ist sichergestellt, dass erforderliche Prüfungen von befähigten Personen regelmäßig durchgeführt werden? | ☐ | ☐ |  | Gemäß BetrSichV |
| 11. | Ist sichergestellt, dass Ergebnisse von Prüfungen aufgezeichnet werden? | ☐ | ☐ |  |  |
| 12. | Sind alle bei den Prüfungen festgestellten Mängel behoben? | ☐ | ☐ |  |  |
| 13. | Sind Aufenthaltsdauern und anschließende Pausenzeiten in Kühlräumen mit Temperaturen unter 25 °C klar geregelt? | ☐ | ☐ |  | DIN 33403 Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung |
| 14. | Sind die Bedingungen, unter denen Kühlräume mit kontrollierter Atmosphäre zu betreten sind, festgelegt und werden sie von den Beschäftigten eingehalten? | ☐ | ☐ |  | Siehe hierzu auch Technische Information Nr. 3 der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau |